	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУАКБАШСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЛЕНИНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
	
	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЛЕНИНОГОРСК
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«КУАКБАШ
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ»
МУНИЦИПАЛЬ 
БЕРӘМЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
	КАРАР


	От 05.06.2017
	с.Куакбаш
	                                           № 6


Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, квартир и дачно-хозяйственных строений на территории муниципального образования «Куакбашское сельское поселение» Лениногорского муниципального

района РТ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения защищенности населения и имущества граждан от пожаров на территории муниципального образования «Куакбашское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, квартир и дачно-хозяйственных строений  (Приложение №1)
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
          3. Обнародовать настоящее решение путём размещения на информационных стендах ,расположенных по адресам: с.Куакбаш-здание местного самоуправления ул.К.Маркса д.15; д.Сходнево-Чертанла в здании сельского клуба ул.Свободы д.5а; д.Чути в здании сельского клуба ул.Мира д.8а,опубликовать на официальном сайте Лениногорского муниципального района (http://leninogorsk.tatarstan.ru) в разделе «Сельские поселения».

 

Глава муниципального образования 

«Куакбашское сельское поселение»                                 Р.Р.Ахметзянова             
Приложение
к постановлению Исполнительного комитета Куакбашского сельского поселения Лениногорского муниципального района Республики Татарстан  

от 05.06.2017 № 6
Перечень 

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, квартир и дачно-хозяйственных строений
 

	№ п/п
	Виды жилых помещений (строений)
	Наименование первичных средств пожаротушения, их количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	Квартиры, комнаты
	1 Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 5 литров на 100 кв. м. общей площади жилого помещения (комнаты) – 1 единица.

2 Покрывало для изоляции очага возгорания размером не менее 1 м. шириной и 1 м. длиной на квартиру (комнату) – 1 единица.

3 Пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии с п.7.4.5. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»
	За счет средств собственника жилого помещения.

Для жилых помещений в многоквартирном доме, оборудованных хозяйственно-питьевым водоснабжением.

	2
	Индивидуальные жилые дома, дачные строения
	1 Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 5 литров на 100 кв. м. общей площади жилого помещения (комнаты) – 1 единица.

2 Емкость объемом не менее 200 литров и 2 ведра.

3 Немеханизированный пожарный инструмент: ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, лопаты совковые и штыковые, вилы, пожарные рукава, ящики с песком, комплект для резки электропроводов, тележки для перевозки земли и др.
	За счет средств собственников жилых помещений, членов садоводческих товариществ

	3
	Гаражи
	1 Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 5 литров на одно машиноместо – 1 единица.

2 Покрывало для изоляции очага возгорания размером не менее 1 м. шириной и 1 м. длиной на одно помещение – 1 единица.

3 Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м. с совковой лопатой на одно помещение – 1 единица.

4 Трос, буксирная тяга на одну машину – 1 единица.
	За счет средств собственника гаража

	4
	Хозяйственные строения
	1 Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 5 литров на 100 кв. м. защищаемой площади хозяйственного строения – 1 единица.


	За счет средств собственника хозяйственного строения


Примечание:

1. У каждого индивидуального дома устанавливаются емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 куб. м и комплектуется двумя ведрами, в том числе ящик с песком объемом 0,5, 1,0 и 3 куб. м (в зависимости от размера дома) и комплектуется совковой лопатой.

2. В каждом жилом доме (квартире) должен быть огнетушитель, который содержится согласно паспорту и своевременно перезаряжается.

3. На электрооборудование устанавливаются защитные устройства.

4. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не выше 1,5 м.

5. Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

6. Выбор типа огнетушителей (пенный, водный, порошковый, углекислотный) зависит от класса пожара и находящихся в помещении материалов.
7. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.
8. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

