К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          №22

от «06» октября 2017г.

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, квартир и дачно-хозяйственных строений на территории муниципального образования город Лениногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения защищенности населения и имущества граждан от пожаров на территории муниципального образования город Лениногорск,  Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, квартир и дачно-хозяйственных строений.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Лениногорского муниципального района.

| Исполняющий обязанности руководителя |  | Р.Н. Ялаков |
| --- | --- | --- |

И.Р.Хайбрахманов

5-44-72

Утвержден

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования город Лениногорск

от «06» октября 2017г.  №22

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов,

квартир и дачно-хозяйственных строений

| № п/п | Виды жилых помещений (строений) | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Квартиры, комнаты | 1 Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 5 литров на 100 кв. м. общей площади жилого помещения (комнаты) – 1 единица. 2 Покрывало для изоляции очага возгорания размером не менее 1 м. шириной и 1 м. длиной на квартиру (комнату) – 1 единица. 3 Пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии с п.7.4.5. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания» | За счет средств собственника жилого помещения. Для жилых помещений в многоквартирном доме, оборудованных хозяйственно-питьевым водоснабжением. |
| 2 | Индивидуальные жилые дома, дачные строения | 1 Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 5 литров на 100 кв. м. общей площади жилого помещения (комнаты) – 1 единица. 2 Емкость объемом не менее 200 литров и 2 ведра. 3 Немеханизированный пожарный инструмент: ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, лопаты совковые и штыковые, вилы, пожарные рукава, ящики с песком, комплект для резки электропроводов, тележки для перевозки земли и др. | За счет средств собственников жилых помещений, членов садоводческих товариществ |
| 3 | Гаражи | 1 Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 5 литров на одно машиноместо – 1 единица. 2 Покрывало для изоляции очага возгорания размером не менее 1 м. шириной и 1 м. длиной на одно помещение – 1 единица. 3 Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м. с совковой лопатой на одно помещение – 1 единица. 4 Трос, буксирная тяга на одну машину – 1 единица. | За счет средств собственника гаража |
| 4 | Хозяйственные строения | 1 Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 5 литров на 100 кв. м. защищаемой площади хозяйственного строения – 1 единица. | За счет средств собственника хозяйственного строения |

Примечание:

1. У каждого индивидуального дома устанавливаются емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 куб. м и комплектуется двумя ведрами, в том числе ящик с песком объемом 0,5, 1,0 и 3 куб. м (в зависимости от размера дома) и комплектуется совковой лопатой.

2. В каждом жилом доме (квартире) должен быть огнетушитель, который содержится согласно паспорту и своевременно перезаряжается.

3. На электрооборудование устанавливаются защитные устройства.

4. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не выше 1,5 м.

5. Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

6. Выбор типа огнетушителей (пенный, водный, порошковый, углекислотный) зависит от класса пожара и находящихся в помещении материалов.

7. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

8. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью  «Огнеопасно. Баллоны с газом».

___________________________________________