Приложение №2

к постановлению руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

от 25.03.2013г.  № 93
 НОРМЫ 
ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ (ПДК) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

И ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ И ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ООО «ВОДОКАНАЛ»  
	№ п/п
	Перечень загрязняющих веществ 
	Наименование предприятия

	
	
	ЗАО «Торос-молоко», ООО «Лениногорская птицефабрика»
	Хлебопекарни, предприятия общепита
	ООО 

ЛОЗ «НА»
	Прочие организации и предприятия

	
	
	ПДК/ВСС,мг/л
	ПДК/ВСС,мг/л
	ПДК/ВСС,мг/л
	ПДК/ВСС,мг/л

	1
	2
	3
	4
	6
	6

	1.
	Взвешенные вещества
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0

	2.
	БПК
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3.
	Хлориды
	190,25
	190,25
	190,25
	190,25

	4.
	Сульфаты
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	5.
	Нитраты
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0

	6.
	Кальций
	128,53
	128,53
	128,53
	128,53

	7.
	Магний
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0

	8.
	Азот аммонийный
	8,89/16,0
	8,89/16,0
	8,89/16,0
	8,89/16,0

	9.
	Нитриты
	0,86/3,0
	0,86/3,0
	0,86
	0,86/3,0

	10.
	СПАВы
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	11.
	Железо
	0,94
	0,94
	0,94/1,5
	0,94/1,5

	12.
	Алюминий
	-
	-
	-
	0,08

	13.
	Марганец
	-
	-
	0,01
	0,01

	14.
	Фосфор фосфатов
	4,42/9,0
	4,42/9,0
	4,42
	4,42/9,0

	15.
	Сульфиды
	0,01/1,5
	0,01/1,5
	0,01/1,5
	0,01/1,5

	16.
	Нефтепродукты
	0,17
	0,17
	0,17/1,0
	0,17/1,0

	17.
	Фенолы
	-
	-
	-
	0,005

	22.
	Цинк
	-
	-
	0,025
	-

	23.
	Хром (+3)
	-
	-
	0,3
	-

	24.
	Хром (+6)
	-
	-
	0,223
	-


Примечание: 
1. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации 

    только в растворенном и эмульгированном состоянии.

2. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне, допускается в

    концентрациях, не превышающих соответствующие предельно-

    допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов хозяйственно-

    питьевого и рыбохозяйственного пользования (по минимальному 

    значению ПДК).






PAGE  
2

