# Приложение №1

к постановлению Главы муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», мэра города Лениногорска

от 26.04.2013  № 62

Рекомендательный план

по подготовке, ремонту и реконструкции «Детский оздоровительный лагерь «Олимпия»

к летнему оздоровительному сезону 2013 года

| № | Объекты работы | Перечень ремонтных работ | Ответственные предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вагончик №1 | Замена 2 окон, 1 двери. Косметический ремонт: покраска потолка, поклейка обоев, ревизия электропроводки | ООО «Агропак-Татарстан» 2-42-76 |
| 2. | Вагончик №2 | Ремонт полов, 2 окон (остекление); частичная замена линолеума. Косметический ремонт: покраска потолка, поклейка обоев, ревизия электропроводки | ООО «ЛИС» |
| 3. | Вагончик №3 | Ремонт полов, 2 окон (остекление); частичная замена линолеума. Косметический ремонт: покраска потолка, поклейка обоев, ревизия электропроводки | ООО ЛСК 5-36-26 |
| 4. | Корпус №1 | Замена шиферной кровли на профнастил. Косметический ремонт: покраска полов, потолка, поклейка обоев | ООО «Контакт-С» 2-42-00 |
| 5. | Корпус №2 | Частичный ремонт полов, 5 окон (остекление). Косметический ремонт: покраска полов, потолка, поклейка обоев | ООО «Веха» |
| 6. | Корпус №3 | Косметический ремонт: покраска полов, потолка, поклейка обоев, остекление 3 окон | ООО «ЛАМЗ» 4-04-83 |
| 7. | Корпус №4 | Ремонт крыши. Косметический ремонт: покраска полов, потолка, поклейка обоев, остекление 5 окон | ОАО «Лениногорский завод «АСО» 2-52-39 |
| 8. | Корпус №5 ( медпункт) | Ремонт фундамента, косметический ремонт: покраска полов, потолка, поклейка обоев. Ревизия электропроводки | ТАТАИСНЕФТЬ |
| 9. | Баня Корпус № 6 | Строительство и ввод в эксплуатацию бани. Косметический ремонт: покраска полов, потолка, поклейка обоев, наружная покраска здания | ООО ПКФ «Континент» 2-33-66 |
| 10. | Столовая | Установка навеса у входа | ОАО «ЛЗЖБИ» 2-42-38 |
| 11. | Пирс №1 | Ремонт настила, покраска | ООО «Торос-молоко» |
| 12. | Пирс №2 | Ремонт настила, покраска | ООО «Сигнал» 9-25-4 |
| 13. | Понтон №3 | Установка штопоров, ремонт металлических конструкций, ремонт настила понтона | РРНУ ОАО «СЗМН» |
| 14 | Территория лагеря | Вырубка кустарников и деревьев, покос травы, очистка территории от мусора, вырубка тополей | ГУ «Лениногорск лес» ГБУ «Лениногорское лесничество» 2-60-58 |
| 15. | Туалеты | Штукатурка, побелка, установка вентиляционной трубы | ОАО «ЛЗЖБИ» |
| 17. | Вагончики для тех.персонала | Текущий ремонт вагончиков, ревизия электропроводки Установка вагончика для оборудования сан.узла | «Роснефтекомплект» |
| 18. | Водяная линия | Замена трубопровода от резервуара до умывальника и душевых | ОАО ТМС (Буровой сервис) 4-15-02 |
| 19. | Столовая, территория ромашки, освещение | Ремонт электрооборудования в столовой, ревизия наружного электрохозяйства, замена электрощитка. Покраска столбов освещения | ОАО «ТМНУ» 5-29-57 |
| 20. | Душевые, умывальник | Покраска душевых. Установка дверей, вешалок, замков | ЧОП «Витязь» |
| 21. | Пляжная зона | Завоз песка, отсыпка ПГС | ЛФ БУАД «Татавтодор» 2-62-39 |
| 22 | Внутренняя электроразводка в корпусах | Ревизия внутренней проводки и замена светильников, розеток, выключателей | ООО «ИПТ Идея–Юго-восток» 2-75-00 |
| 23. | Туалеты | Очистка выгребных ям | ООО «Водоканал» |
| 24 | Резервный насос | Демонтаж резервного насоса, перестановка и установка скреперных будок и вагончика | ООО «Татнефть-ЛенРемСервис (УПНП и КРС) |
| 25. | Мусорные баки | Замена | ООО «БиО» |
| 26. | Мебель | Замена металлических кроватей на деревянные двухъярусные в кол-ве 10 шт. | ЗАО «Геотех» |
| 27. | Водонагреватель | Установка | ДЮСШ-1 |