Проект планировки территории жилого района расположенного напротив завода  «АСО» по ул. Асфальтная в г. Лениногорск.

Проект планировки территории жилого района расположенного напротив завода «АСО» по ул. Асфальтная (далее - Проект планировки) состоит из:

- положения о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;

- чертежа Проекта планировки с указанием красных линий, границ зон планируемого размещения объектов жилищного, делового, общественного, коммерческого, социально-культурного и коммунально-бытового назначения и иных объектов капитального строительства.

I. Положение о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

1. Размещение объектов капитального строительства, характеристики планируемого развития территории и системы социального обслуживания.

1.1. Границами Проекта планировки являются:

- на северо – западе  ул. Асфальтная;

- на северо – востоке ул. Октябрьская;

- на юго-востоке - ул. Овражная;

Площадь территории района в проектных границах – 3 га.

1.2. Планировочная структура территории жилого района «АСО».

В проектируемом жилом районе по функциональному назначению выделены следующие границы зон объектов капитального строительства:

- объекты жилого назначения (индивидуальные жилые дома  1-2 этажа)                   - объекты делового, общественного, коммерческого назначения.

1.3. Размещение объектов капитального строительства, характеристики планируемого развития территории и системы социального обслуживания.

Расчетная плотность населения жилого района при средней жилищной обеспеченности 25 кв.м. на человека – 45 чел./га.

Общая площадь жилых домов 35 тыс.кв.м

В том числе  объект коммерческого назначения - магазин товаров первой необходимости.

1.4. Характеристики развития системы транспортного обслуживания.

Проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

1) Формирование продолжения улицы Октябрьская общегородского значения шириной 7 м.;

2) Формирование продолжения улицы Овражная с последующим выходом  на продолжение ул. Октябрьская шириной 6м.

3) Формирование продолжения ул. Светлая – шириной 6м с последующим выходом на продолжение ул. Октябрьская;

1.3.1. водопотребление 0,05 тыс. куб.м/сут. Предусмотрена прокладка уличных сетей общей протяженностью 2,0 км;

1.3.2. водоотведение  0,03 тыс.куб.м/сут. Предусмотрена прокладка уличных сетей общей протяженностью 0,7 км.

Строительство канализационной станции необходимо предусмотреть;

1.3.3. электропотребление (мощность) 120 Вт. Предусмотрены строительство 1 контрольных  трансформаторных подстанций, строительство воздушной линии 6 кВт- 10км.;

1.3.4. газоснабжение  350 куб.м/час. Предусмотрены прокладка газопроводов среднего давления протяженностью 0,5км, установка 1 нового газораспределительного пункта ( ШРП, регулятор РДГ-50) среднего давления.