К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          № 893
                                                             от «29» мая 2024г.
Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Лениногорского муниципального района Республики Татарстан
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду тепловых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Лениногорского муниципального района Республики Татарстан 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Лениногорского муниципального района (http://Ieninogorsk.tatarstan.ru).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» по инфраструктурному развитию.
Руководитель                                                                                       З.Г. Михайлова
Ульянова И.В.
5-09-08

Утверждена

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский  муниципальный район»

от «29» мая 2024г. № 893
ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Лениногорского муниципального района Республики Татарстан
1. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов   жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддерживая необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя. А также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечить:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.
2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1.  Уполномоченный орган Лениногорского муниципального района организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы; 

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 13 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.

Проверка   осуществляется комиссией, которая образована органом местного самоуправления (далее-Комиссия). Комиссия утверждается постановлением Руководителя Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района.

По согласованию в комиссию приглашаются представители Федеральной
службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указывается:

- объекты подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

	№

п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Сроки проведения проверки
	Документы, проверяемые в ходе проверки

	1
	Теплоснабжающая организация ООО «Лениногорские тепловые сети»
	июнь - ноябрь
	в соответствии с

приложением 3 к настоящей            Программе

	2
	Потребители тепловой энергии
	июнь - сентябрь
	в соответствии с

приложением 4 к настоящей  Программе


При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3,4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее-Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных   Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103. (далее-Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.


В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подлежащие выполнению требований по готовности, а при необходимости- проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (приложение 1 к настоящей Программе), который составляется не позднее трёх дней с даты завершения проверки. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

-  объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду (приложение 2 к настоящей Программе).

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии с Комиссией

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п 2.2 Программы.

Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п.2,5,8 приложения 4.

Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1,3,4,9 частично п. 10,15,17 приложения 4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.


Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду потребителей и направляет его в Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района на рассмотрение комиссии. 

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п.2.2 Программы.

 Приложение 1

 К Программе

проведения проверки готовности

 к отопительному периоду 
теплоснабжающих организаций и

 потребителей тепловой энергии 

ЛМР РТ
Акт

проверки готовности к отопительному периоду
/
годов


                     «____»__________20
г.

                                (место составлепия акта)
(дата составленпя акта)
   Комиссия, образованная

[image: image1.jpg](MOAMUCH, pacIu@poBKa MOAUCH)




(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
   в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному
периоду

от   «    »
20___г.,
утвержденной_________________________________________

                                
(ФИО руковопитеня (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с  «         »
20___r.   пo «
»
              20
г.в соответствии  с Федеральным  законом от 27 июля 2010 года N
І90-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду
                                                                                                                                                                                                                                                     (полнoе наименование потребители тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении  следующих объектов:

1.

В ходе проведения проверки
 готовности к отопительному периоду комиссия установила:
(готовность/неготовиость к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к  отопительному пер


Приложение к акту проверки готовности к
отопительному
периоду

___/
годов (*)

Председатель комиссии:
______________________________________________________________________________
(подпись, рас шифровка подписи)
Члены комиссии:



(подпись, рас шифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«
»
20    г.


(подпись, рас шифровка подписи руководителя (его \ уполномоченного представителя) потребители тепловой энергии.  В отношении++  которого  проводилась  проверка  готовности к отопительному периоду периоду)

(* ) При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнений требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 2 

К Программе

проведения проверки готовности

 к отопительному периоду 
теплоснабжающих организаций и

 потребителей тепловой энергии 

ЛМР РТ
ПАСПОРТ 

ГОТОВНОВТИ К OTOПИTЕЛЬHOMУ ПЕРИОДУ
____ / ____ гг.

«
»
20 г
Выдан  


(полное нанменование потребитедя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопитеяыіому периоду)
в
отношении
следующих
объектов,
по
которым
проводилась
проверка готовности к отопительному периоду:


(тепловые  сети, узлы учета, котел и.т.д)

Основание
выдачи
паспорта
готовности
к
отопительному
периоду:

Акт
проверки
готовности
к
отопительному
периоду
от

 

№   


                                                                                                                                          (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного 
                                                                        органа, образовавшего комиссию по проведению проверки 

                                                                                                                                            готовности к отопительному периоду)

                       Приложение 3 
К Программе

проведения проверки готовности

 к отопительному периоду 
теплоснабжающих организаций и

 потребителей тепловой энергии 

ЛМР РТ
Требования по готовности к отопительному периоду   для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органов должны быть проверены в отношении данных организаций:
1) наличие
соглашения
об
управлении
системой
теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках
тепловой энергии;

5) функционирование   эксплуатационной,  диспетчерской  и аварийной служб, а именно:

· укомплектованность указанных служб персоналом;

· обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии ;

10)   обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с законом о теплоснабжении;

11)  обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

· готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

· соблюдение водно-химического режима;

· отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

· наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

· наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

· наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно- строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

· проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

· выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

· выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии ;

· наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

При несоблюдении требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10, в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением перечня замечаний, с указанием сроков их устранения.
    Приложение 4 
К Программе

проведения проверки готовности

 к отопительному периоду 
теплоснабжающих организаций и

 потребителей тепловой энергии 

ЛМР РТ
Требования по готовности к отопительному периоду 

 для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проведены:
1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений тепловых и гидравлических режимов работы тепловых энергоустановок.

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.                                         5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых

пунктов
7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

8. Наличие и работоспособность приборов учета, автоматических регуляторов при их наличии.
9.Работоспособность защиты систем теплопотребления.                                                          10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
 11.Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с     водопроводом и канализацией.

 12. Плотность оборудования тепловых пунктов.                                                                   13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.                             14.Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок плотность и прочность.
17.  Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду потребители тепловой энергии, при выявлении несоблюдения требований, указанных в пунктах 8, 13, 14, 17, Комиссией составляется акт с указанием сроков устранения замечаний.
____________________________________
