Приложение 8

**Сведения**

**по резервным источникам электроснабжения на территории муниципального образования**

**«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  организации, | адрес | марка  мощность  (квт.) | Мобильный / стационарный | Запас топлива  (литры) | Фамилия имя отчество ответственного | Номера телефонов:  Рабоч. / Мобилн. |
|  | Лениногорский РУЭС | г.Лениногорск, ул.Куйбышева,15 | Magnus-60/400 A | стационарный | 250л. | Лукъяненко Д.А. | раб.8(85595) 5-17-55  сот.8-9393938969 |
|  | ЗПСО № 7 ПСС РТ при МЧС РТ | г.Лениногорск, ул.Шашина,22а | Way XN-5600  5 | мобильный | 20л. | Сахапов С.В. | раб. 8(85595) 5-59-00  сот.8-937-628-74-75 |
|  | Филиал РТРС "Радиотелевизионный передающий центр"РТ | Лениногорский район  с.Тимяшево, ул. Утыз Имяни | Kaminz С110 Д5  80 | стационарный | 200л. | Панюта А.В. | раб.8(85595) 2-62-69  сот. 89196291017 |
|  | 66 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ | г.Лениногорск, ул. Агадуллина, 14 | AKSA модель APD-16  14,5 квт | стационарный | 15 л. | Быков А.А. | раб.8(85595) 7-41-50  сот.8-917-263-24-13 |
|  | ООО «ЛениногорскРемСервис» | РТ, г.Лениногорск, ул.Чайковского, д.9, к.9/1 | Caterpillar 3406, 300кВт | Мобильный | 300л. | Зигангиров Д.С. | 8(85595)9-65-52 сот.8-917-267-34-19 |
|  | РРНУ филиал АО «Транснефть-Прикамье | с.Тимяшево  ул.Нефтепроводчиков, 43  ЦРС | АД-100-Т400-IP-11 | мобильный | 200л. | Абдулвалеев Р.Р. | раб.8(85595) 3-58-53  сот. 8-937-779-62-09 |
|  | с.Тимяшево  ул.Нефтепроводчиков, 43  ЦРС | "МОТОR" АД 100-Т400 | мобильный | 200л. | Абдулвалеев Р.Р. | раб. 8(85595) 3-58-53  сот. 8-937-779-62-09 |
|  | ООО «Лениногорские тепловые сети» Энергорайон №3 | Лениногорский район, с.Шугурово, ул.Ленина, 32 | "Вепрь" АБП 2,2-230В  2,5 | мобильный | 10л. | Габдуллин Ф.Х. | раб.8(85595) 3-41-60  сот.8-927-478-96-59 |
|  | ООО ЧОП «Витязь» | г.Лениногорск, ул. Чайковского, 7 | Дизельная электростанция (АД-100-Т400-2Р(ММЗ-Д-266.4-38А))  100 Квт. | стационарная | 400л. | Шигабутдинов А.А. | раб.8(85595) 2-50-18 сот.8-917-395-73-74 |
|  | ЭД-30С-Т-400-1РПУ1 | мобильный | 100л. |
|  | ОМВД России по Лениногорскому району | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 20 стр.1 | Вепрь  10.0 КВТ | стационарный | 20л. | Забиров И.И. | сот.8-919-3901058 |
|  | ООО «Лениногорская птицефабрика» | РТ  г.Лениногорск ул.Чайковского д.44 | АД100С-Т400-1Р-14,  100кВт | стационарный | 200л. | Карпухин С.П. | сот.8-917-232-62-41 |
|  | ЭПУ «Лениногорскгаз» | РТ  г.Лениногорск, ул. Промышленная  ,12 | Вепрь АБП 10/6-Т400/230 ВХ-БСГ,010кВА | мобильный | 25л. | Веткасов А.Н. | раб.8(85595) 6-48-54  89172300330 |
|  | Лениногорский район, н.п.Шугурово, ул.Гафиатуллина,4 | SDMONX  3000 2.4 кВт | мобильный | 3л. | Нуриев Р.М. | раб.8(85595) 3-46-61 |
|  | ООО «Лениногорские тепловые сети» | г. Лениногорск  ул. Кутузова 23В  (МБК №13) | АД 160  (431 CSL 6206)  160кВт | стационарный | 50л.  (Топливо используется для генератора резервного питания э/э) | Акимов О.М. | сот.8-917-926-91-14 |
|  | г. Лениногорск  ул. Промышленная 7, стр.3 | АД 20  (283 CSL 1506)  20 кВт | мобильный | 0л. | Мухутдинов Р.М. | сот.8917-269-48-97 |
|  | г. Лениногорск  ул. Шашина, 15В  (МБК №21) | АД 100  (363 CSL 1607)  104 кВт | стационарный | 50л.  (Топливо используется для генератора резервного питания э/э) | Акимов О.М. | сот.8-917-926-91-14 |
|  | г. Лениногорск  ул. Набережная 1Д  (МБК-61) | АД 30  (284 CSL 1508)  30 кВт | стационарный | 50л.  (Топливо используется для генератора резервного питания э/э) | Иванов С.А. | сот.8-917-288-04-25 |
|  | ОАО "Сетевая кампания"" БЭС ЛГРЭС |  | ДГ-30 | мобильный | 100л. | Хабатуллин Ф.М. | сот.8-917-225-34-87 |
|  | ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ | г. Лениногорск,  ул. Садриева д.20 | АД-150-Т400-2РК | стационарный | 300л. | Аблязов А.М. | сот.8-917-871-15-79 |
|  | ООО  «Инновационные системы безопасности» | г. Лениногорск,  ул. Ленинградская,  83 | ЗУБР ЗЭСБ4000  Э4000/  5000 Вт | мобильный | 5л. | Мовляк М.Ю. | сот.8-987-261-48-04 |
|  | Ивановское сельское поселение | Лениногорский район, с.Ивановка  ул. Центральная,1а  ООШ | Хонда  1,5 | мобильный | 10л. | Павлова В.В. | раб. 3-90-87  сот.8-927-430-28-25 |
|  | Туктарово-Урдалинское сельское поселение | Лениногорский район,  с.Туктарово-Урдала  ул.Советская,92  ООШ | Хонда  1,5 | мобильный | 10л. | Зайнутдинова Г.Р. | раб.3-75-22  сот.8-917-865-66-41 |
|  | Мичуринское сельское поселение | Лениногорский район,  с. Новое Сережкино,  ул. Центральная,15, стр.1  ООШ | Хонда  1,5 | мобильный | 10л. | Кузьмина М.Г. | раб. 3-73-38  сот.8-917-287-76-15 |
|  | Куакбашское сельское поселение | Лениногорский район,  с. Куакбаш.  ул.Советская,3а  ООШ | Хонда  1,5 | мобильный | 10л. | Валиева В.М. | раб.3-63-06  сот.8-917-293-97-79 |
|  | Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов  САНАТОРИЙ «БАКИРОВО» | Лениногорский район, с. Бакирово,  ул.Нагорная | АД-100-С-Т400-ГМ-2  100 | стационарный | 180л. | Заманов Р.Р. | сот.8-987-290-85-48 |
|  | АД-100-С-Т400-РПМ-2  100 | стационарный | 180л. |
|  | АД-120 –С-Т-400-1РГ  120 | стационарный | 180л. |
|  | GESAN-0001530901-TYPE-ECP-32 –C/2  100 | стационарный | 25л. |
|  | GESAN-0001530901-TYPE-ECP-32 –C/2  100 | стационарный | 25л. |