Приложение 6

Наличие запасов топливно-энергетических ресурсов и материально – технических средств для проведения первоочередных  аварийно-восстановительных и других неотложных работ

в осенне – зимний период 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование материалов | Место сосредоточения, адрес | Объем | Способ доставки | Выделяемая техника | Ф.И.О. руководителя, ответственного за вывоз, должность | №№ телефонов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | служебный | домашний | диспетчера |
| ООО «Лениногорские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задвижка ДУ300 | ул.Промышленная, д.7 (основной склад) | 3 шт. | транспортом | ГАЗ 2322ВР | Сафин Сибгат Сарвартдинович заместитель генерального директора по общим вопросам Валиуллин М.Ф.- начальник аварийно- диспетчерской службы | 2-74-40 | -- | 5-14-30 |
| 2. | Задвижка ДУ150 б/у |  | 3 шт. | транспортом |  |  |  |  |  |
| 3. | Набивка сальниковая АПР-31 16мм |  | 10 кг. | транспортом |  |  |  |  |  |
| 4. | Набивка сальниковая АФТ 12* 12мм |  | 10 кг. | транспортом |  |  |  |  |  |
| 5. | Труба ППУ д159*5 |  | 6 п. м. | транспортом |  |  |  |  |  |
| 6. | Труба ППУ д76*3,5 |  | 2,8 п. м. | транспортом |  |  |  |  |  |
| 7. | Труба ППУ д57*3 |  | 2,55 п.м. | транспортом |  |  |  |  |  |
| 8. | Электроды ЛЭЗМР-3 d4.0 |  | 3 кг. | транспортом |  |  |  |  |  |
| 9. | Электроды ЦЧ-4 d3.0 |  | 3 кг. | транспортом |  |  |  |  |  |
| 10. | Огнетушитель ОП-4 |  | 1 шт. | транспортом |  |  |  |  |  |
| 11. | Кабель ВПП |  | 50 м | транспортом |  |  |  |  |  |
| ЭПУ «Лениногорскгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Аварийный запас | Лениногорск. Промышленная, 12 Центральный склад | Установлен Стандартом Общества ООО «Газпром трансгаз Казань» | Автотранспорт | А/м транспорт службы АТС | Насибуллин Рамиль Галимзянович начальник АТС | 6-48-53 | -- | 6-48-53 |
| ЛРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стойки опор СВ 10.5 | На базе ЛРЭС | 4 шт. | Автотранспортом | 4 ед. | Начальник ЛРЭС Гарипов Рамиль Абрарович | 89173925744 | -- | 2-72-26 89179009817 |
| 2 | Стойки опор СВ 9.5 |  | 4шт. |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задвижки d -50 мм d -100 мм d -150 мм d -200 мм d -250 мм | ООО «Водоканал» ул. Корчагина, 2 Центральный склад | 1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. | Автотранспорт | КамАЗ – 1 ед. Трактор-1ед. Экскаватор-2 ед. спец.машина-3ед. | Якупов Альберт Асхатович- инженер отдела материально-технического снабжения | 6-12-49 89625787589 | 9-23-18 89274521461 | 5-12-59 |
| 2. | Трубы: ПЭ 100 СDR 110 ПЭ 63(бухта) |  | 200 м. 100 м |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Муфта компрессионная соединительная 63*63 32*32 50*50 |  | 2 шт. 2шт. 2шт. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Фланцы: Фланцы: d -50 мм d -80 мм d -100 мм d -150 мм d -200 мм d -225 мм |  | 3 шт. 4 шт. 2 шт. 2шт. 2 шт. 2 шт |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Вентиля: d -50 мм d -40 мм |  | 2 шт. 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Краны: d -50 мм d -40 мм d -32 мм d -25 мм |  | 1 шт. 1 шт. 1шт. 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Отводы: d-76 d-89 d-108 d-159 ПЭ d100*900 ПЭ d160*900 |  | 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 5 шт. 3 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Люк(Т) |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Хомуты: d-110 d-160 d-200 |  | 1 шт. 1шт. 1шт. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Пожарный гидрант |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Болты: М24 М30 |  | 2 кг. 2 кг. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Гайки: М18 М16 |  | 5 кг. 5 кг. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Сгон 50 Сгон 32 Сгон 40 |  | 2 шт. 3 шт. 10 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Песок |  | 4 куб.м. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Втулка 110 ПЭ |  | З шт. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Втулка 160 ПЭ |  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Катанка d 6 мм |  | 20кг. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Рукав напорно-всасывающий 100 |  | 12 м. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Рукав напорно-всасывающий 75 |  | 6 м. |  |  |  |  |  |  |
| АО «Центр ЖКХ и С» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Трубы (металл): Ø 57 Ø 76 | ООО «Жилсервис», РТ, г.Лениногорск, ул.Садриева, д.37 | 250 м 55 м | Транспортом | Беларус-1221.2 | Баштанов Олег Николаевич, директор | 4-06-13, 89172404404 |  | 4-30-89 |
| 2. | Трубы (п/пропилен) Ø 20 Ø 25 Ø 32 |  | 150 м 200 м 300 м |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Запорная арматура: задвижки Ø 50 задвижки Ø 80 задвижки Ø 100 вентиля латунные вентиля п/пропилен |  | 5 шт. 5 шт. 10 шт. 100 шт. 150 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Радиатор |  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Трубы (п/пропилен): Ø 20 Ø 25 Ø 32 | ООО «Домстрой», пр. Шашина, д. 25а | 44м. 48м. 64м. | Транспортом | Трактор Беларус 82.1 (в аренде) | Рябикина Ирина Александровна, директор | 5-22-59, 89196390191 |  | 5-22-59 |
| 7. | Задвижки Ø 50,80 |  | 13шт. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Вентиля разных диаметров |  | 30 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Фитинги, заглушки, сгоны |  | В наличии |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Насос |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Трубы (металл): Ø 40 Ø 57 Ø 76 Ø 89 | ООО «Наш дом», РТ, г.Лениногорск, ул.Ленинградская, д.45 | 40 м 150 м 250 м 40 м | Транспортом | Трактор МТЗ 82.1 | Вердян Татьяна Анатольевна, директор | 2-80-10, 89274759008 |  | 2-80-10 |
| 12. | Трубы (п/пропилен): Ø 20 Ø 25 Ø 32 |  | 100 м 100 м 250 м |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Шаровой кран: Ø 15 Ø 20 Ø 25 Ø 32 |  | 20 шт. 40 шт. 50 шт. 20 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Задвижки: Ø 100 Ø 80 Ø 50 |  | 10 шт. 10 шт. 10 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Вентиля разных диаметров |  | 20 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Муфты комбинированные разъемные, муфты комбинированные, заглушки, сгоны |  | 400 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Трубы (металл): Ø 89 Ø 76 Ø 57 Ø 25 | ООО «Оникс», РТ, г.Лениногорск, ул.Заварыкина, д.1а | 12 м 12 м 12 м 12 м | Транспортом | Трактор Беларус 82.1 | Зиатдинов Ильнур Рифович, заместитель директора | +79178818886 |  | 6-05-00 |
| 18. | Вентиля разных диаметров |  | 30 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Фитинги разные |  | 80 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Трубы (металл): Ø 20 Ø 25 Ø 15 Ø 32 Ø 40 | ООО «Идал», РТ, г.Лениногорск, ул.Булгакова, д.18 | 20 м 20 м 15 м 15 м 15 м | Транспортом | Трактор МТЗ 82.1 | Мишкина Мария Михайловна, заместитель директора | 5-15-65, +79178646918 |  | 5-15-65 |
| 21. | Трубы (п/пропилен): Ø 25 |  | 20 м |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Задвижки: Ø 100 Ø 50 |  | 2 шт. 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Трубы (металл): Ø 89 Ø 76 Ø 57 | ООО «Арго», РТ, г.Лениногорск, ул.Добролюбова, д.25 | 45 м 50 м 50 м | Транспортом | Трактор Беларус 892 | Асадуллин Рамиль Рифкатович, директор | 6-25-31 +79179338720 |  | 5-25-31 |
| 24. | Трубы (п/пропилен): Ø 32 Ø 25 |  | 100 м 110 м |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Запорная арматура: задвижки Ø 50 задвижки Ø 80 краны |  | 5 шт. 4 шт. 20 шт |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Фитинги, заглушки, сгоны в комплекте, краны |  | по 20 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Трубы (металл): Ø 108 Ø 89 Ø 76 Ø 57 Ø 40 | ООО «Коммунальник», РТ, г.Лениногорск, ул. Набережная д.12 | 10 м 15 м 15 м 15 м 20 м | Транспортом | Трактор МТЗ 82.1 (в аренде) | Сергушев Игорь Александрович, директор | 5-58-98 +79172926777 |  | 5-33-50 |
| 28. | Запорная арматура: задвижки Ø 50 задвижки Ø 80 задвижки Ø 100 |  | 2 шт. 2 шт. 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Регистры |  | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Трубы (металл): Ø 76 Ø 57 | ООО «Техника» РТ, г.Лениногорск ул.Садовая, д.67 | 10 м 10 м | Транспортом | Трактор Беларус 82.1 | Хасанов Айдар Рафаэлевич директор | 4-09-55, +79874235919 |  | 2-17-00 |
| 31. | Регистры |  | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Задвижки: Ø 80 Ø 50 |  | 1 шт. 1 шт. |  |  |  |  |  |  |