Приложение 6

**Наличие запасов топливно-энергетических ресурсов и материально – технических средств для проведения первоочередных аварийно-восстановительных и других неотложных работ**

**в осенне – зимний период 2024-2025 годов**

| **№ п/п** | **Наименование материалов** | **Место сосредоточения,**  **адрес** | **Объем** | **Способ доставки** | **Выделяемая техника** | **Ф.И.О.**  **руководителя,**  **ответственного**  **за вывоз,**  **должность** | **№№ телефонов** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **служебный** | **домашний** | **диспетчера** |
| **ООО «Лениногорские тепловые сети»** | | | | | | | | | |
| 1. | Задвижка ДУ300 | ул.Промышленная, д.7  (основной склад) | 3 шт. | транспортом | ГАЗ 2322ВР | Сафин  Сибгат Сарвартдинович заместитель генерального директора по общим вопросам  ВалиуллинМ.Ф.- начальник аварийно- диспетчерской службы | 2-74-40 | -- | 5-14-30 |
| 2. | Задвижка ДУ150 б/у | 3 шт. | транспортом |
| 3. | Набивка сальниковая АПР-31 16мм | 10 кг. | транспортом |
| 4. | Набивка сальниковая АФТ 12\* 12мм | 10 кг. | транспортом |
| 5. | Труба ППУ д159\*5 | 6 п. м. | транспортом |
| 6. | Труба ППУ д76\*3,5 | 2,8 п. м. | транспортом |
| 7. | Труба ППУ д57\*3 | 2,55 п.м. | транспортом |
| 8. | Электроды ЛЭЗМР-3 d4.0 | 3 кг. | транспортом |
| 9. | Электроды ЦЧ-4 d3.0 |  | 3 кг. | транспортом |  |  |  |  |  |
| 10. | Огнетушитель ОП-4 | 1 шт. | транспортом |
| 11. | Кабель ВПП | 50 м | транспортом |
| **ЭПУ «Лениногорскгаз»** | | | | | | | | | |
| 1. | Аварийный запас | Лениногорск. Промышленная,  12 Центральный склад | Установлен Стандартом Общества ООО «Газпром трансгаз Казань» | Автотранспорт | А/м транспорт службы АТС | Насибуллин Рамиль Галимзянович начальник АТС | 6-48-53 | -- | 6-48-53 |
| **ЛРЭС** | | | | | | | | | |
| 1 | Стойки опор  СВ 10.5 | На базе ЛРЭС | 4 шт. | Автотранспортом | 4 ед. | Начальник ЛРЭС  Гарипов Рамиль Абрарович | 89173925744 | -- | 2-72-26  89179009817 |
| 2 | Стойки опор  СВ 9.5 | 4шт. |
| **ООО «Водоканал»** | | | | | | | | | |
| 3 | Задвижки  d -50 мм  d -100 мм  d -150 мм  d -200 мм  d -250 мм | ООО «Водоканал»  ул. Корчагина, 2  Центральный склад | 1 шт.  1 шт.  2 шт.  2 шт.  1 шт. | Автотранспорт | КамАЗ –  1 ед.  Трактор-1ед.  Экскаватор-2 ед.  спец.машина-3ед. | Якупов Альберт Асхатович-  инженер отдела материально-технического снабжения | 6-12-49  89625787589 | 9-23-18  89274521461 | 5-12-59 |
| 2. | Трубы:  ПЭ 100 СDR 110  **ПЭ 63(бухта)** |  | 200 м.  100 м |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Муфта компрессионная соединительная  63\*63  32\*32  50\*50 | 2 шт.  2шт.  2шт. |
| 4. | Фланцы:  Фланцы:  d -50 мм  d -80 мм  d -100 мм  d -150 мм  d -200 мм  d -225 мм | 3 шт.  4 шт.  2 шт.  2шт.  2 шт.  2 шт |
| 5. | Вентиля:  d -50 мм  d -40 мм | 2 шт.  2 шт. |
| 6. | Краны:  d -50 мм  d -40 мм  d -32 мм  d -25 мм | 1 шт.  1 шт.  1шт.  1 шт. |
| 7. | Отводы:  d-76  d-89  d-108  d-159  ПЭ d100\*900  ПЭ d160\*900 |  | 2 шт.  2 шт.  2 шт.  2 шт.  5 шт.  3 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Люк(Т) | 1 шт. |
| 9. | Хомуты:  d-110  d-160  d-200 | 1 шт.  1шт.  1шт. |
| 10. | Пожарный гидрант | 1 шт. |
| 11. | Болты:  М24  М30 | 2 кг.  2 кг. |
| 12. | Гайки:  М18  М16 | 5 кг.  5 кг. |
| 13. | Сгон 50  Сгон 32  Сгон 40 | 2 шт.  3 шт.  10 шт. |
| 14. | Песок |  | 4 куб.м. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Втулка  110 ПЭ | З шт. |
| 16. | Втулка  160 ПЭ | 10 шт. |
| 17. | Катанка  d 6 мм | 20кг. |
| 18. | Рукав напорно-всасывающий 100 | 12 м. |
| 19. | Рукав напорно-всасывающий 75 | 6 м. |
| **АО «Центр ЖКХ и С»** | | | | | | | | | |
| 1. | Трубы (металл):  Ø 57  Ø 76 | **ООО «Жилсервис»,**  РТ, г.Лениногорск,  ул.Садриева, д.37 | 250 м  55 м | Транспортом | Беларус-1221.2 | Баштанов  Олег Николаевич, директор | 4-06-13,  89172404404 |  | 4-30-89 |
| 2. | Трубы (п/пропилен)  Ø 20  Ø 25  Ø 32 | 150 м  200 м  300 м |
| 3. | Запорная арматура:  задвижки Ø 50  задвижки Ø 80  задвижки Ø 100  вентиля латунные  вентиля п/пропилен |  | 5 шт.  5 шт.  10 шт.  100 шт.  150 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Радиатор | 10 шт. |
|  |  |  |
| 6. | Трубы (п/пропилен):  Ø 20  Ø 25  Ø 32 | **ООО «Домстрой»,**  пр. Шашина, д. 25а | 44м.  48м.  64м. | Транспортом | Трактор Беларус 82.1  (в аренде) | Рябикина  Ирина  Александровна, директор | 5-22-59,  89196390191 |  | 5-22-59 |
| 7. | Задвижки Ø 50,80 | 13шт. |
| 8. | Вентиля разных диаметров | 30 шт. |
| 9. | Фитинги, заглушки, сгоны | В наличии |
| 10. | Насос | 1 шт. |
| 11 | Трубы (металл):  Ø 40  Ø 57  Ø 76  Ø 89 | **ООО «Наш дом»,**  РТ, г.Лениногорск,  ул.Ленинградская, д.45 | 40 м  150 м  250 м  40 м | Транспортом | Трактор  МТЗ 82.1 | Вердян  Татьяна Анатольевна, директор | 2-80-10,  89274759008 |  | 2-80-10 |
| 12. | Трубы (п/пропилен):  Ø 20  Ø 25  Ø 32 | 100 м  100 м  250 м |
| 13. | Шаровой кран:  Ø 15  Ø 20  Ø 25  Ø 32 | 20 шт.  40 шт.  50 шт.  20 шт. |
| 14. | Задвижки:  Ø 100  Ø 80  Ø 50 | 10 шт.  10 шт.  10 шт. |
| 15. | Вентиля разных диаметров | 20 шт. |
| 16. | Муфты комбинированные разъемные, муфты комбинированные, заглушки, сгоны |  | 400 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Трубы (металл):  Ø 89  Ø 76  Ø 57  Ø 25 | **ООО «Оникс»,**  РТ, г.Лениногорск,  ул.Заварыкина,  д.1а | 12 м  12 м  12 м  12 м | Транспортом | Трактор  Беларус 82.1 | Зиатдинов  Ильнур  Рифович,  заместитель директора | +79178818886 |  | 6-05-00 |
| 18. | Вентиля разных диаметров | 30 шт. |
| 19. | Фитинги разные | 80 шт. |
| 20. | Трубы (металл):  Ø 20  Ø 25  Ø 15  Ø 32  Ø 40 | **ООО «Идал»,**  РТ, г.Лениногорск, ул.Булгакова, д.18 | 20 м  20 м  15 м  15 м  15 м | Транспортом | Трактор  МТЗ 82.1 | Мишкина Мария Михайловна, заместитель  директора | 5-15-65,  +79178646918 |  | 5-15-65 |
| 21. | Трубы (п/пропилен):  Ø 25 | 20 м |
| 22. | Задвижки:  Ø 100  Ø 50 | 2 шт.  1 шт. |
| 23. | Трубы (металл):  Ø 89  Ø 76  Ø 57 | **ООО «Арго»,**  РТ, г.Лениногорск,  ул.Добролюбова, д.25 | 45 м  50 м  50 м | Транспортом | Трактор  Беларус 892 | Асадуллин Рамиль Рифкатович, директор | 6-25-31  +79179338720 |  | 5-25-31 |
| 24. | Трубы (п/пропилен):  Ø 32  Ø 25 | 100 м  110 м |
| 25. | Запорная арматура:  задвижки Ø 50  задвижки Ø 80  краны |  | 5 шт.  4 шт.  20 шт |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Фитинги, заглушки, сгоны в комплекте, краны | по  20 шт. |
| 27. | Трубы (металл):  Ø 108  Ø 89  Ø 76  Ø 57  Ø 40 | **ООО «Коммунальник»,**  РТ, г.Лениногорск,  ул. Набережная д.12 | 10 м  15 м  15 м  15 м  20 м | Транспортом | Трактор  МТЗ 82.1  (в аренде) | Сергушев  Игорь  Александрович, директор | 5-58-98  +79172926777 |  | 5-33-50 |
| 28. | Запорная арматура:  задвижки Ø 50  задвижки Ø 80  задвижки Ø 100 | 2 шт.  2 шт.  2 шт. |
| 29. | Регистры | 2 шт. |
| 30. | Трубы (металл):  Ø 76  Ø 57 | **ООО «Техника»**  РТ, г.Лениногорск  ул.Садовая, д.67 | 10 м  10 м | Транспортом | Трактор  Беларус 82.1 | Хасанов Айдар Рафаэлевич директор | 4-09-55,  +79874235919 |  | 2-17-00 |
| 31. | Регистры | 2 шт. |
| 32. | Задвижки:  Ø 80  Ø 50 |  | 1 шт.  1 шт. |  |  |  |  |  |  |







