                                                            УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования «Новочершилиснкое  сельское поселение»
Лениногорского муниципального района РТ

___________________Ш.А. Зиганшин
                                                        «____» _______________ 2015 г.
СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НОВОЧЕРШИЛИНСКОГО сельского  поселения

Лениногорского муниципального района

Республики Татарстан

на период до 2025 ГОДА

П. Новочершилинский
2015 г.

Содержание

Введение …………………………………...………………………………………….  3
Паспорт схемы ……………………………………….……………………………….. 4
Глава 1. Схема водоснабжения………………………………………………………..6
1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  Новочершилинского  сельского поселения Лениногорского муниципального района Республики Татарстан……………………………………………………..………………..……6
1.2.  Направления развития централизованных систем водоснабжения ………………...9
1.3.  Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды ……………..….…………10
1.4.  Основные проблемы децентрализованных и централизованных  систем водоснабжения по поселению…………………………………………….…………11
1.5.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения……………………………………………………………………...12
1.6.  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………….…..14
1.7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения …………………..14

1.8. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения………….16
1.9.  Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения…………………….……..17
1.10.  Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения  Новочершилинского   сельского поселения ………………………………………………….…………………..…..18
          1.11. Финансовые потребности для реализации программы……………………………...  18
Глава 2. Сведения о водоотведении  по поселению ……………………………….19
2.1.  Проектные решения……………………………………………………………19
Глава 3. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы ………….19
Введение

       Схема водоснабжения и водоотведения (далее схема) Новочершилинского   сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ на период до 2025 года разработана на основании следующих документов: 
1. Генерального плана Новочершилинского   сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ;
2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новочершилинского   сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ; 
и в соответствии с требованиями: 
1. Водного кодекса Российской Федерации; 

2. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

3. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

4. Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

     Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Новочершилинском сельском поселении Лениногорского муниципального района РТ. 
      Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), насосные станции, сети водопровода; 

– в системе водоотведения – выгребная канализация, основанная на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой. 
      Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, газоснабжения.
      Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.
      В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется частично финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения. 

Схема водоснабжения  включает: 
– паспорт схемы; 

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; 

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок и этапы реализации; 

Паспорт схемы
Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Новочершилинского   сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Руководитель Новочершилинского   сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ.
Местонахождение объекта

Россия, Республика Татарстан, Лениногорский район, Новочершилинское   сельское поселение.
         Нормативно-правовая база для разработки схемы: 
– Водный кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

– Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

–Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

         Цели схемы: 
– обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем; 

– обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и рационального водопользования; 

– развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий; 

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025 года; 

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

–обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.

         Способ достижения цели: 
– реконструкция существующих водопроводных сетей; 

– строительство новых водопроводных сетей; 

– строительство централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения Новочершилинского   сельского поселения; 

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

– установка приборов учета; 

– обеспечение подключения вновь существующих объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.
         Сроки и этапы реализации схемы 
Схема будет реализована в период с 2015 по 2025 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры: 
Первый этап строительства- 2015-2020 годы: 

– реконструкция существующих водопроводных сетей;
– строительство водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий; 
Второй этап строительства (расчетный срок)- 2021-2025 годы: 

– реконструкция существующих водопроводных сетей; 

– строительство скважин; 

– строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах; 

– строительство водоводов для планируемой на расчетный срок застройки; 
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2. Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения. 

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 .  Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Новочершилинского  сельского поселения
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан

Новочершилинское  сельское поселение образовано  16 октября 2005.                

Общая площадь –  120 кв.км.;
Численность населения (2015 г.) – 526  человека;
Общая площадь жилищного фонда (2015г.) – 25888,1 кв.м.
Основными природными ресурсами поселения являются: подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории Новочершилинского сельского поселения расположены 1 каптированный родник и водонососная станция, которая является собственностью поселения и передана в хозяйственное ведение ООО  «Водоканал».
Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению                                            ООО  «Водоканал»,  в том числе:
-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ;

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для  технологического обеспечения водой  сельскохозяйственных объектов.
Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на

договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.
Климат на территории сельского поселения умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с умеренным климатом с жарким летом и холодной зимой. На возвышенности особый климат, растительность, а на равнинной части идеальные условия для сельского хозяйства.

         В Новочершилинском  сельском поселении жилая застройка: индивидуальные жилые дома.           
        Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
          В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Новочершилинского сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ  являются водоносные комплексы. 
         Водоснабжение  населенного пункта организовано:

- от водопроводных сетей; 

- от децентрализованных источников – одиночных скважин глубокого заложения. 

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются каптированные родники, из которых вода самотеком поступает в водонасосную станцию, затем по распределительным трубопроводам доставляется до жилых домов.
	        
	     Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.1. 

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.1.

№№

п/п

Наименование объекта и его местоположение

Состав водозаборного узла

Год ввода в эксплуат.

Производительность, тыс. м³/сут

Глуби

на, м

1.
 Н.п. Новочершилинский 
Водонапорная башня 
1980
0,6
-
2.
Н.п. Кузайкино
Каптированный родник
1985
0,6
-
3

Н.п. Валеевский
Централизованное
-


	

	                                              
	
	
	


Водозаборы не обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых соответствуют требуемым нормам. Зоны санитарной охраны первого пояса не огорожены забором, не благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны  не соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». 

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 1.2.

	№ п/п
	Наименование узла и его местоположение
	Количество и объем резервуаров, м³
	Оборудование

	
	
	
	Марка насоса
	производ, м³/ч
	напор, м 

	1
	ВНС
Н.п. Новочершилинский 


	V= 120м³ 
	К80-50-200

	50
	50


        Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение. 
       Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром  110-160 мм. Материал,  из которого выполнен водопровод:  металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 3,484 км.

    Характеристика линейных объектов водоснабжения представлена в таблице 1.3. 

Характеристика существующих линейных объектов водоснабжения

Таблица 1.3.

	н. п. Новочершилинский

	1
	Протяженность водопровода в  
н. п. Новочершилинский
	м
	3484


Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

       Объем потребления воды  населением в сутки    1 200    м3.
       С 01.07.2015 года постановлением Комитета по тарифам  Республики Татарстан для потребителей  на услуги водоснабжения, установлен тариф в размере 29,18  руб.   

      Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается ООО «Водоканал»   Источником  водоснабжения, каптированные родники, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. По санитарным-химическим показателям  в подземной питьевой воде определяются общая жесткость, который являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.
Система  водоснабжения  Новочершилинского  сельского   поселения планируется  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды.
           Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.
         Выводы: 
1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территории муниципального образования вблизи населенных пунктов.
2. Водопроводная сеть на территории поселения  имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки отдельных участков трубопроводов.
1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
       Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает мероприятия по изменению пространственной организации  Новочершилинского сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ: 

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки; 

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих базы отдыха, спортивные и игровые площадки. 

       Реализация схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2025 года и подключения сельского населения к системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 1.4. 
Прирост численности постоянного населения
Таблица 1.4.
	№

п/п
	Перечень населенных пунктов
	Число постоянных хозяйств
	Численность постоянного населения, чел.

	
	
	
	Современное состояние, 2015 г.
	Расчетный срок – 2025г.

	
	
	
	
	Прирост*
	Итого

	1
	Новочершилинский
	150
	526
	-
	

	2
	Валеевский
	30
	36
	-
	


(динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека)
1.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

       Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Новочершилинского  сельского поселения принимаются межпластовые воды. При разработке схемы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 

          Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим: 

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2025 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации; 

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется водопроводом; 

        Суточный коэффициент неравномерности принят 0,8-1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

              Расход воды на полив территории принимается в расчете 8 м³ за одну сотку территории  и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления учитывается за год в пределах сезона полива. Количество поливок - одна в сутки. Расчетное число периода полива - 92 дня. 

               Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов. 

        Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 5 л/с. 

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1 (в жилых зонах). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. 

Вода на пожаротушение поступает из источника пожарных гидрантов, в количестве 6 штук. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 54 м³/сут.

        На основании Федерального закона от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ « О личном подсобном хозяйстве» государственная поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляется по формированию инфраструктуры обслуживания (подъездные пути, средства связи, энерго- и водоснабжение и другое) и обеспечению деятельности личных подсобных хозяйств; стимулированию развития личных подсобных хозяйств путем создания организационно-правовых, экологических и социальных условий, в том числе предоставление личным подсобным хозяйствам и (или) обслуживающим их сельскохозяйственным кооперативам и иным организациям государственных финансовых и материально-технических ресурсов на возвратной основе.
        Расход воды на содержание и поение сельскохозяйственных животных и птиц рассчитан на основании данных похозяйственных книг, в соответствии с ВНТП – Н – 97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

        Увеличение перспективных объемов потребления воды обуславливает собой строительство новых и реконструкцию действующих систем водоснабжения и водоотведения. Потребление воды сезонным населением включено в неучтенные расходы.
Водопотребление определено по всем видам потребителей: население, неучтенные расходы, расходы воды на содержание животных, полив приусадебных участков, пожаротушение.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения пропорционален числу

жителей и зависит от степени благоустройства зданий.

Таблица 1.5.-  водопотребления на 2015г.
	№ п/п
	Наименование населенных пунктов


	Число 

жителей
	Макс.

сут-ый

мᶟ/ для питья
	Неучтенные

Расходы 
мᶟ/ сут
	Полив

в 

мᶟ/ сут
	Пожаро

тушение 

мᶟ/ сут
	Живот.

сектор

мᶟ/ сут
	Всего

мᶟ/ сут

	1
	П. Новочершилинский

	526
	129,6
	12
	648
	312
	98,4
	1200

	2
	П. Валеевский

	36
	18,6
	1,73
	93,3
	44,94
	14,16
	172,8


Противопожарные мероприятия

Пожаротушение предусматривается из водозаборных гидрантов.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение- 10 л/ сут;

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение- 2,5 л/с

1.4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных

систем водоснабжения по поселению

         1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

         2. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

        3. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов  Новочершилинского  сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

· поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

      Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001
1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
        Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая система водоснабжения. 

        Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие: 

- скважины и водонапорной башни; 

- скважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды. 

        Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях разработки схемы. 

         Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. 

         Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

        Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений. 

        Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

        Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды. 

       Для нормальной работы системы водоснабжения Новочершилинского  сельского поселения  необходимо: 

- реконструировать существующие ВЗУ с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы на насосных станциях второго подъема), со строительством узла водоподготовки; 

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га; 

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки; 

      В населенном пункте Новочершилинский необходима: 
- замена изношенного трубопровода из ПНД (полиэтилена низкого давления); 

- установка насосов большей производительности; 

- чистка родников от заиливания; 

- установка узлов водоподготовки и водоочистки.
        Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии. 

        Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

         В основные предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения Новочершилинского  сельского поселения включены: 

- замена всех изношенных трубопроводов; 

- сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке; 
- зонирование водопроводной сети с целью повышения ее надежности и управляемости; 

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве; 

- закольцовка сетей; 

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; 

- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых недостаточно пропускной способности линейных объектов; 

- предварительный выбор трасс, очередности строительства; 

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

1.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения
       Основными экологическими аспектами при водоснабжении муниципального образования являются: 

- потребление воды питьевого качества; 

- строительство и реконструкция водопроводов. 

       Не рациональное использование ресурсов ведет к истощению используемого водного горизонта. Расчет потребления воды и своевременная оценка дебита скважин, разведка резервных месторождений позволит снизить риск отсутствия воды питьевого качества в требуемых объёмах. 

         В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при строительстве и реконструкции водопровода протяженностью 8,0 км, что при определенных условиях может стать источником загрязнения окружающей среды. 

        К таким мероприятиям по охране природы относятся:

- защита почвы и водных ресурсов; 

- обеспечение естественного экологического равновесия; 

- сохранение чистоты атмосферного воздуха. 

       Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется технологией проведения реконструкции и строительства, условиями местности, продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и выполнением проектируемых природоохранных мероприятий.

      Значительную опасность для экологического состояния территорий представляют скотомогильники и стихийные свалки бытовых отходов.

       При строительстве (реконструкции) водопроводной сети муниципального 
образования необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией, с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1.7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

         Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения. 

        В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы. 

         Реализация мероприятий программы предполагается за счет бюджетных средств, средств коммунального предприятия, полученных в виде платы за подключение, и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан). 

          Водоснабжение Новочершилинского  сельского поселения будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (скважин). 

Для обеспечения необходимой потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов. 
I этап. 2015 -2018 гг., общая сумма денежных вложений составит: 2 201 178,54 рублей.
	№
	Наименование мероприятий
	Сумма (руб.)
	Количество

Шт.
	Срок реализаций мероприятий

	1
	Установка пожарного гидранта
	168 446,82
	3 шт.
	2017

	2
	Ликвидация уличных водозаборных колонок
	180 436,42
	5 шт.
	2016

	3
	Строительство новых каптажей
	149 486,68
	1 шт.
	2017

	4
	Разработка проекта ЗСО
	345 000
	1 каптажа, 1 ВНС
	2016

	5
	Замена водопроводной линии 
	198 504,29
	300м+800м
	2018

	6
	Устройства распределительных колодцев
	99 379,33
	2 шт.
	2018

	7
	Прокладка водопровода до дома абонента 
	121 500
	21 домов
	2016-2017

	8
	Благоустройство источников водоснабжения 
	938 425
	1 каптажа, 1 ВНС
	2016

	Всего 
	2 201 178,54
	
	


Во всех населенных пунктах муниципального образования произвести исследования проб воды с целью выявления соответствия требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Произвести ревизию имеющихся скважин. 

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

Реконструировать сети водоснабжения с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки и водоочистки во всех населенных пунктах. 

II этап строительства (расчетный срок) 2019-2025 гг. Общая сумма денежных вложений 365774,51 рублей.
	№
	Наименование мероприятий
	Сумма
	Количество
	Срок реализации мероприятий

	1
	Строительство водонасосной станции
	365774,51
	1 шт.
	2019


Установка насосов большей производительности на объектах систем водоснабжения. 

Произвести разведку новых родниковых водоисточников, произвести оценку дебита в населенном пункте. 

Произвести мероприятия по очистке родников от заиливания. 

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 100 до 150мм. 
         В результате исследования систем водоснабжения Новочершилинского  сельского поселения, учитывая перспективы его развития и текущее состояние водопроводных сетей и объектов на них, определены мероприятия по строительству и реконструкции систем. 

1.8. Целевые показатели развития централизованных 

систем водоснабжения

      Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

    Целевые показатели учитываются: 

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения; 

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций; 

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций; 

- при разработке производственных программ регулируемых организаций. 

     Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из: 

1) фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 

2) результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения; 

3) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами. 

      К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, относятся: 

- показатели качества питьевой воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения потерь воды при транспортировке; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.
	Характеристика показателя
	Индикаторы мониторинга (исходящая информация) единицы измерения

	Механизм расчета                индикатора

	Объем реализации товаров и услуг,.м3 
	1372,8
	

	- Объем потерь,  м3
	13,73
	Уровень потерь – 1%

	Объем реализации товаров и услуг населению,  м3
	129,6
	Удельное  водопотребление 0,112 м3/чел. в сут.

	Численность населения, получающего услуги организации, тыс. чел.
	410
	

	Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
	8760
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24час/день

	Количество дней в отчетном периоде, дней
	365
	

	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
	
	

	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. 
	5
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры – 1,8 ед./км

	Протяженность сетей, км
	3,484
	

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
	3,484
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 79%

	Протяженность сетей, км
	3,484
	


1.9.  Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

         Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

          В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

        В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

         - второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

1.10. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

Новочершилинского  сельского поселения

Износ водопроводной сети составляет 75%. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения.
1.11. Финансовые потребности для реализации программы

       В соответствии с действующим законодательством в объѐм финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением еѐ мероприятий. К таким расходам относятся: 

- проектно-изыскательские работы; 

- строительно-монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; 

- приобретение материалов и оборудования; 

- пусконаладочные работы; 

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.); 

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы. 

       Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. 

       Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учѐтом всех вышеперечисленных составляющих. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведѐнным в программе с учѐтом пересчитывающих коэффициентов. К сметной стоимости мероприятия необходимо применять коэффициент инфляции.
Глава 2. Сведения о водоотведении  по поселению.

2.1. Проектные решения.

        Проектные решения водоотведения  Новочершилинского  сельского   поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана. 
На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Новочершилинском сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки с частных домов накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами.  
       Нормы и расходы сточных вод.  Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива. 

Глава 3. Ожидаемые результаты при реализации 
мероприятий схемы
        В ходе достижения значений целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, и в результате реализации настоящей схемы: 

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения; 

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; 

- будет улучшено качество потребляемой воды; 

- будет улучшена экологическая ситуация. 

         Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Новочершилинского  сельского поселения  в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2015 – 2025 г.г. 
- 14 -

