## Slide 1: Организация инженерной защиты населения. Классификация защитных сооружений. Убежища и их основные элементы. Противорадиационные укрытия, их назначение и основные элементы. Укрытия простейшего типа и их устройство. Порядок заполнения защитных сооружений и пребывания в них.

## Slide 2
расчетного воздействия поражающих факторов
ядерного и химического оружия
и обычных средств поражения;
бактериальных (биологических) средств;
Убежище – защитное сооружение ГО,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ УКРЫВАЕМЫХ
В ТЕЧЕНИЕ НОРМАТИВНОГО ВРЕМЕНИ ОТ:
поражающих концентраций АХОВ;
высоких температур и продуктов горения при пожарах;
Обеспечивает непрерывное пребывание расчетного
количества укрываемых в течение двух суток

## Slide 3
УБЕЖИЩА СОЗДАЮТСЯ:
РАБОТНИКОВ НАИБОЛЬШЕЙ РАБОТАЮЩЕЙ СМЕНЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КАТЕГОРИЯМ ПО ГО
ДЛЯ
РАБОТНИКОВ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, ОСОБО РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ И ЯДЕРНО ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭТИХ ОБЪЕКТОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

## Slide 4
ПО ЗАЩИТНЫМ СВОЙСТВАМ
ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
ПО ВМЕСТИМОСТИ
УБЕЖИЩА
КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ:
ПО ВРЕМЕНИ ВОЗВЕДЕНИЯ
МАТЕРИАЛУ
КОНСТРУКЦИЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ
ХАРАКТЕРУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

## Slide 5
Обобщенная схема защитных сооружений
ЗАЩИТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ (ЗС)
Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО)
Сооружения для пунктов управления
Для защиты населения, техники, материальных ценностей
Убежища ГО
(уб. ГО)
Противорадиационные укрытия
(ПРУ)
Простейшие укрытия
(ПУ)

## Slide 6
Противорадиационные укрытия

## Slide 7
Противорадиационное укрытие – защитное сооружение ГО, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени
Противорадиационные укрытия создаются для населения и работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, в том числе для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, и обслуживающего их медицинского персонала, расположенных в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных разрушений

## Slide 8
УКРЫТИЯ ПРОСТЕЙШЕГО ТИПА
УКРЫТИЕ - ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ ГО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ УКРЫВАЕМЫХ ОТ ФУГАСНОГО И ОСКОЛОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ ОБЫЧНЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ ОБЛОМКАМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, А ТАКЖЕ ОТ ОБРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННЫХ ЭТАЖЕЙ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЭТАЖНОСТИ

## Slide 9
УКРЫТИЯ СОЗДАЮТСЯ:
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ОТНЕСЕННЫХ К КАТЕГОРИЯМ ПО ГО, НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИЯХ, ОТНЕСЕННЫХ К ГРУППАМ ПО ГО, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗОН ВОЗМОЖНОГО РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ (ЗАГРЯЗНЕНИЯ) И ВОЗМОЖНЫХ СИЛЬНЫХ РАЗРУШЕНИЙ
ДЛЯ
РАБОТНИКОВ ДЕЖУРНОЙ СМЕНЫ И ЛИНЕЙНОГО ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗОН ВОЗМОЖНОГО РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ (ЗАГРЯЗНЕНИЯ) И ВОЗМОЖНЫХ СИЛЬНЫХ РАЗРУШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КАТЕГОРИЯМ ПО ГО;
ДЛЯ НЕТРАСПОРТАБЕЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНАХ ВОЗМОЖНЫХ РАЗРУШЕНИЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ИХ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

## Slide 10
Щ е л и
Открытые
Перекрытые
Т р а н ш е и
О т д е л ь н ы е у к р ы т и я
Подвалы
Подполья
Землянки
У к р ы т и я о т н е п о г о д ы
Навесы
Шалаши
Простейшие укрытия